## Изменены
Позиции с измениями
Исходный файл 20241210-rele.xls (25.11.2024) → Новый файл 20250101-rele.xls (25.12.2024)
Артикул | Наименование |  | Цена | ↓ | Было
A8001-76911090 | Реле времени суточное СР-1К (аналог 1РВМ) | 20% | 8064 |  | 6720
A8001-76911113 | Реле времени суточное СР-1М (для установки в бокс) | 10% | 6600 |  | 6000
A8001-76911120 | Реле времени суточное СР-2К (аналог 2РВМ) | 10% | 19314 |  | 17557.56
A8022-77947753 | Датчик SONDAS для РКУ-1М (комплект 3 шт.) | 10.03% | 2436 |  | 2214
A8115-80095373 | Устройство защиты электродвигателей УЗД-1-1111 380В 50Гц, до 10А, защита от перегрузок двигателя и недопустимых перекосов фаз | 10% | 17365.92 |  | 15787.2
A8115-80095380 | Устройство защиты электродвигателей УЗД-2-1111 380В 50Гц, от 10А до 100А, защита от перегрузок двигателя и недопустимых перекосов фаз | 10% | 22035.24 |  | 20031.96
A8126-80109759 | Сборка электрических шкафов и монтаж ЩАУ_ТС-230I-31 Щит автоматического управления туманообразующими системами IP31, 230В, 50Гц | 12.5% | 20925 |  | 18600
A8126-80109773 | Сборка электрических шкафов и монтаж ЩВПФ-25 Щит выбора питающей фазы IP65, 25А, 380В, 50Гц | 10.5% | 51300 |  | 46425
A8126-80109766 | Сборка электрических шкафов и монтаж ЩУОФ-25 Щит управления освещением с фотореле IP65, 25А, 220В, 50Гц | 7.782% | 44460 |  | 41250
A8126-34127005 | Сборка электрических шкафов и монтаж ЩУОФ-25/3Ф Щит управления освещением трёхфазный с фотореле IP65, 25А, 380В, 50Гц | 13.01% | 60345 |  | 53400
A8222-34125476 | Датчик для фотореле ФР-7Е, ФР-7М, ФР-9М, (кабель 1,5м) фотодиод | 9.997% | 385.56 |  | 350.52
A8222-79683832 | Датчик для фотореле ФР-7Е, ФР-7М, ФР-9М, (кабель 15м) фотодиод | 10.01% | 729.36 |  | 663
A8222-79683849 | Датчик для фотореле ФР-7Е, ФР-7М, ФР-9М, (кабель 25м) фотодиод | 10% | 986.04 |  | 896.4
A8222-79683856 | Датчик для фотореле ФР-7Е, ФР-7М, ФР-9М, (кабель 50м) фотодиод | 9.997% | 1609.56 |  | 1463.28
A8222-79683825 | Датчик для фотореле ФР-7Е, ФР-7М, ФР-9М, (кабель 5м) фотодиод | 9.984% | 485.16 |  | 441.12
A8222-34126107 | Реле времени ВЛ-6-II M1 0,1с...99ч, 24...220В 50Гц/пост, задержка на включение и отключение, циклическое, двухразрядный переключатель установки временного интервала, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2900.04 |  | 2636.4
A8222-34126114 | Реле времени ВЛ-6-III M1 0,1с...999ч, 24...220В 50Гц/пост, задержка на включение и отключение, циклическое, трехразрядный переключатель установки временного интервала, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 3085.92 |  | 2805.36
A8222-34125537 | Реле времени ВЛ-64М1 0,1с...30ч, 24...220В 50Гц/пост, задержка на включение, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2200.08 |  | 2000.04
A8222-34125889 | Реле времени ВЛ-65М1 0,1с...30ч, 24...220В 50Гц /пост, циклическое, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2649.12 |  | 2408.28
A8222-79680275 | Реле времени ВЛ-73M1 0,1с...99ч, 24...220В 50Гц/пост, многофункциональное с мгновенным контактом, ток контактов исполнительного реле 5А, 2 группы 2п c выдержкой времени+1п контакта мгновенного действия, УХЛ4 | 9.999% | 4612.56 |  | 4193.28
A8222-34122567 | Реле выбора фаз РВФ-11М | 9.999% | 4157.04 |  | 3779.16
A8222-77135105 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11Е 100В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 1684.56 |  | 1531.44
A8222-77135112 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11Е 110В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.998% | 1684.56 |  | 1531.44
A8222-77135129 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11Е 220В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.998% | 1684.56 |  | 1531.44
A8222-77135136 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11Е 380В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 1684.56 |  | 1531.44
A8222-77135143 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11Е 400В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 1684.56 |  | 1531.44
A8222-77135150 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11М 100В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 1921.92 |  | 1747.2
A8222-77135167 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11М 110В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 1921.92 |  | 1747.2
A8222-77135174 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11М 220В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 1921.92 |  | 1747.2
A8222-77135181 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11М 380В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 1921.92 |  | 1747.2
A8222-77135198 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11М 400В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 1921.92 |  | 1747.2
A8222-77135228 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12Е 100В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.998% | 1684.56 |  | 1531.44
A8222-77135235 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12Е 220В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.998% | 1684.56 |  | 1531.44
A8222-77135242 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12Е 380В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 1684.56 |  | 1531.44
A8222-34125698 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12Е 400В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 1684.56 |  | 1531.44
A8222-77135259 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12М 100В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 1921.92 |  | 1747.2
A8222-77135266 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12М 220В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 1921.92 |  | 1747.2
A8222-77135273 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12М 380В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 1921.92 |  | 1747.2
A8222-80108721 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-12М 400В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 1921.92 |  | 1747.2
A8222-77135297 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13Е 220В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.998% | 1684.56 |  | 1531.44
A8222-77135303 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13Е 380В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 1684.56 |  | 1531.44
A8222-34125704 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13Е 400В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 1684.56 |  | 1531.44
A8222-77135310 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13М 220В 50Гц задержка срабатывания 0,15с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 1921.92 |  | 1747.2
A8222-77135327 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13М 380В 50Гц задержка срабатывания 0,15с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 1921.92 |  | 1747.2
A8222-34125681 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13М 400В 50Гц задержка срабатывания 0,15с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 1921.92 |  | 1747.2
A8222-77135358 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-15Е 380В 50Гц регулировка порогов срабатывания, задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.995% | 1751.16 |  | 1592.04
A8222-34125711 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-15Е 400В 50Гц регулировка порогов срабатывания, задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.995% | 1751.16 |  | 1592.04
A8222-77947760 | Реле промежуточное БР-03М 24В пост, для увеличения нагрузочной способности бесконтактных датчиков, максимальный коммутируемый ток контактов 5А, 3п, УХЛ4 | 10% | 1643.04 |  | 1493.64
A8222-77137932 | Реле тока РТ-15М 10-100А (встроенный датчик тока) | 10% | 3896.4 |  | 3542.16
A8222-77137949 | Реле тока РТ-15М 2,5-25А (встроенный датчик тока) | 10% | 3896.4 |  | 3542.16
A8222-77137956 | Реле тока РТ-15М 4-40А (встроенный датчик тока) | 10% | 3896.4 |  | 3542.16
A8222-34126206 | Реле тока РТ-16М 10-100А (выносной датчик тока) | 10% | 3896.4 |  | 3542.16
A8222-34126213 | Реле тока РТ-16М 2,5-25А (выносной датчик тока) | 10% | 3896.4 |  | 3542.16
A8222-34126220 | Реле тока РТ-16М 4-40А (выносной датчик тока) | 10% | 3896.4 |  | 3542.16
A8222-02838797 | Реле тока РТ-17М1 1,5-100А (внешнее питание, выносной датчик тока) | 10% | 3896.4 |  | 3542.16
A8222-79683986 | Фотореле ФР-7Е 220В 50Гц ( Диапазон 5...10Лк ) в комплекте с датчиком, кабель 1,5м, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 9.993% | 1505.76 |  | 1368.96
A8222-77946503 | Фотореле ФР-7Е 220В 50Гц в комплекте с датчиком, кабель 1,5м, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 9.993% | 1505.76 |  | 1368.96
A8222-79682576 | Фотореле ФР-7М 220В 50Гц в комплекте с датчиком, кабель 1,5м, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 1626.6 |  | 1478.76
A8222-79682590 | Фотореле ФР-7М 220В 50Гц в комплекте с датчиком, кабель 15м, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2013.48 |  | 1830.36
A8222-79682606 | Фотореле ФР-7М 220В 50Гц в комплекте с датчиком, кабель 25м, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 2303.76 |  | 2094.36
A8222-79682613 | Фотореле ФР-7М 220В 50Гц в комплекте с датчиком, кабель 50м, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10% | 3037.32 |  | 2761.2
A8222-79682583 | Фотореле ФР-7М 220В 50Гц в комплекте с датчиком, кабель 5м, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4 | 10.01% | 1721.76 |  | 1565.16
A8222-77946589 | Фотореле ФР-9М 24В 50Гц/пост, 220В 50Гц в комплекте с датчиком, кабель 1,5м, ток контактов исполнительного реле 16А, 1п, УХЛ4 | 9.999% | 2139.84 |  | 1945.32
A8222-80108769 | Фотореле ФР-9М 24В 50Гц/пост, 220В 50Гц в комплекте с датчиком, кабель 15м, ток контактов исполнительного реле 16А, 1п, УХЛ4 | 9.998% | 2537.52 |  | 2306.88
A8222-80108776 | Фотореле ФР-9М 24В 50Гц/пост, 220В 50Гц в комплекте с датчиком, кабель 25м, ток контактов исполнительного реле 16А, 1п, УХЛ4 | 10% | 2828.52 |  | 2571.36
A8222-80108783 | Фотореле ФР-9М 24В 50Гц/пост, 220В 50Гц в комплекте с датчиком, кабель 50м, ток контактов исполнительного реле 16А, 1п, УХЛ4 | 10% | 3561.24 |  | 3237.48
A8222-80108752 | Фотореле ФР-9М 24В 50Гц/пост, 220В 50Гц в комплекте с датчиком, кабель 5м, ток контактов исполнительного реле 16А, 1п, УХЛ4 | 9.998% | 2252.28 |  | 2047.56
A8223-80108455 | Ампервольтметр-индикатор АВ-01М однофазный, диапазон токов 0...60А, диапазон напряжений 50...270В, диапазон мощностей 0...14кВт, УХЛ4 | 9.999% | 4155.6 |  | 3777.84
A8223-80108448 | Вольтметр-индикатор ВИ-03М трехфазный, диапазон фазных напряжений 50...270В, УХЛ4 | 10% | 3247.92 |  | 2952.6
A8223-34129184 | Датчик ДТ для термореле ТР-31Е, ТР-32Е, ТР-33Е, ТР-35Е (Т<100°C) (кабель 2,5м) | 10% | 480.48 |  | 436.8
A8223-77946657 | Датчик ДТ для термореле ТР-31Е, ТР-32Е, ТР-33Е, ТР-35Е (Т>100°C) (кабель 2,5м) | 9.995% | 582.36 |  | 529.44
A8223-80108264 | Датчик ДТ для термореле ТР-35М, ТР-37М, ТР-70М, ТР-75М, ТР-77М, ТР-78М, ТР-79М (Т<100°C) (кабель 2,5м) | 10.01% | 497.16 |  | 451.92
A8223-80108271 | Датчик ДТ для термореле ТР-35М, ТР-37М, ТР-70М, ТР-75М, ТР-77М, ТР-78М, ТР-79М (Т>100°C) (кабель 2,5м) | 9.995% | 582.36 |  | 529.44
A8223-82693447 | Датчик ДТ-7 для термореле ТР-31Е, ТР-32Е, ТР-33Е, ТР-35М, ТР-37М, ТР-70М, ТР-75М, ТР-77М, ТР-78М, ТР-79М (Т>100°C) (кабель 3м) | 9.995% | 582.36 |  | 529.44
A8223-77946640 | Датчик ДТА для термореле ТР-1Е, ТР-2Е (кабель 2,5м) | 9.997% | 895.2 |  | 813.84
A8223-34126473 | Датчик ДУ для реле-индикатора углекислого газа РИУ-01М (кабель 2,5м) | 9.999% | 4905.48 |  | 4459.56
A8223-77946671 | Датчик М22 для термореле ТР-31Е, ТР-32Е, ТР-33Е, ТР-35Е, ТР-35М, ТР-37М, ТР-70М, ТР-75М, ТР-77М, ТР-78М, ТР-79М (кабель 2,5м) | 9.999% | 3040.32 |  | 2763.96
A8223-02834300 | Датчик температуры и влажности ДТ-В (кабель 10м) для реле ТР-В-01М | 9.886% | 2108.88 |  | 1919.16
A8223-02834317 | Датчик температуры и влажности ДТ-В (кабель 15м) для реле ТР-В-01М | 9.86% | 2568.48 |  | 2337.96
A8223-34125933 | Датчик температуры и влажности ДТ-В (кабель 2,5м) для реле ТР-В-01М | 9.997% | 1189.68 |  | 1081.56
A8223-02834324 | Датчик температуры и влажности ДТ-В (кабель 20м) для реле ТР-В-01М | 9.842% | 3028.08 |  | 2756.76
A8223-02834294 | Датчик температуры и влажности ДТ-В (кабель 5м) для реле ТР-В-01М | 9.926% | 1649.28 |  | 1500.36
A8223-34122994 | Реле времени ВЛ-12М1, отсчет времени после подачи либо снятия питания, контакты с выдержкой времени, мгновенного действия, скользящий, ток контактов исполнительных реле 16А, УХЛ4 | 9.997% | 4470.6 |  | 4064.28
A8223-80108295 | Реле времени ВЛ-155М1 24...220В 50Гц/пост., задержка включения, отсчет времени после снятия питания, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 3020.76 |  | 2746.2
A8223-34124585 | Реле времени ВЛ-156М1 0,1с...10мин, 12...220В 50Гц/пост., формирование импульсов при подаче и (или) снятии питания, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 3083.4 |  | 2803.08
A8223-79682682 | Реле времени ВЛ-157М1 0,3мин...10ч, 24…220В 50Гц/пост., отсчет времени после снятия питания, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.999% | 3281.88 |  | 2983.56
A8223-02839169 | Реле времени ВЛ-181М 100...990мс, 100…240В 50Гц, циклическое, счет импульсов и останов по окончании цикла, 25А, УХЛ4 | 9.998% | 5037.96 |  | 4580.04
A8223-76911243 | Реле времени ВЛ-44М1 0,1с...99ч, 24...220В 50Гц/пост., восемь функций, управляющий вход, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2783.88 |  | 2530.8
A8223-79689865 | Реле времени ВЛ-45М1 0,1с...10 дней, 12...240В 50Гц/пост., многофункциональное (10 функций), управляющий вход, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 3104.64 |  | 2822.4
A8223-76911250 | Реле времени ВЛ-46М1 0,1с...99ч, 24...220В 50Гц/пост., задержка на включение, отключение, циклическое, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.999% | 2593.92 |  | 2358.12
A8223-34124745 | Реле времени ВЛ-47М1 0,1с...99ч, 24...220В 50Гц/пост., задержка на включение и отключение по управляющему сигналу, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 3378.96 |  | 3071.76
A8223-02834935 | Реле времени ВЛ-48М1 0,1с...100 дней, 12...240В 50Гц/пост., циклическое, управляющий вход, ток контактов исполнительного реле 16А, 1п, УХЛ4 | 9.999% | 2921.52 |  | 2655.96
A8223-76911267 | Реле времени ВЛ-55Е1 1с...63с 24...220В 50Гц/пост., отсчет времени после снятия питания, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.997% | 2982.6 |  | 2711.52
A8223-76911274 | Реле времени ВЛ-55Е1 7,5с...7мин 52с, 24...220В 50Гц/пост., отсчет времени после снятия питания, ток контактов исполнительного реле 8А,2п, УХЛ4 | 9.997% | 2982.6 |  | 2711.52
A8223-76911311 | Реле времени ВЛ-56М1 0,1с...99ч, 24...220В 50Гц/пост., трехканальное, управляющие входы, ток контактов исполнительного реле 5А, 1п в каждом канале, УХЛ4 | 10% | 5214.12 |  | 4740.12
A8223-76911328 | Реле времени ВЛ-57М 0,1с...99ч, 220В 50Гц, трехканальное, ток контактов исполнительных реле 5А, 1з мгновенный контакт, 1п с выдержкой времени в каждом канале, УХЛ4 | 10% | 4497 |  | 4088.16
A8223-80108516 | Реле времени ВЛ-58М 0,1с...9,9мин, 220В 50Гц, трехканальное, циклический режим, ток контактов исполнительного реле 5А, 1п в каждом канале, УХЛ4 | 10% | 4497 |  | 4088.16
A8223-76911335 | Реле времени ВЛ-60Е 0,1с...30ч, 24В 50Гц/пост., 110В 50Гц, 220В 50Гц, задержка на включение, отключение, ток контактов исполнительного реле 8А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.994% | 2033.88 |  | 1849.08
A8223-76911342 | Реле времени ВЛ-60Е1 0,1с...30ч, 24...220В 50Гц/пост., задержка на включение, отключение, ток контактов исполнительного реле 8А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.999% | 2198.04 |  | 1998.24
A8223-76911366 | Реле времени ВЛ-61М 0,1с...9,9ч, 24В 50Гц/пост., 220В 50Гц, задержка на включение, отключение, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2007.36 |  | 1824.84
A8223-79680466 | Реле времени ВЛ-61М1 0,1с...9,9ч, 12...240В 50Гц/пост., задержка на включение, отключение, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2646 |  | 2405.4
A8223-80108967 | Реле времени ВЛ-62М 0,1с...99ч, 24В 50Гц/пост., 220В 50Гц, двухразрядный переключатель для установки времени ,задержка на включение, отключение, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2606.16 |  | 2369.16
A8223-80108851 | Реле времени ВЛ-91М1 0,1с...99,9ч, 24...220В 50Гц/пост., цифровой индикатор, управляющий вход, 11 различных функций, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 3978.24 |  | 3616.56
A8223-76912592 | Реле времени РВ-3М 0,1с...99ч, 220В 50Гц, трехканальное, ток контактов исполнительных реле 5А, 1з мгновенный контакт один, 1п с выдержкой времени в каждом канале, УХЛ4 | 10% | 4497 |  | 4088.16
A8223-76911410 | Реле времени счетчик импульсов ВЛ-90Н1 0,1с...999мин, 24...220В 50Гц/пост., режимы реле времени и счетчика импульсов, цифровой индикатор, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.999% | 5664.72 |  | 5149.8
A8223-79681708 | Реле времени счетчик импульсов ВЛ-90У1 0,1с...999мин, 12...240В 50Гц/пост., режимы реле времени и счетчика импульсов, цифровой индикатор, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 5018.76 |  | 4562.52
A8223-76911229 | Реле времени трехканальное ВЛ-41М1 0,1с...99ч, 24...220В 50Гц/пост., три независимых канала, управляющие входы, четыре функции, ток контактов исполнительного реле 5А, в каждом канале 1п, УХЛ4 | 10% | 5327.28 |  | 4842.96
A8223-76911236 | Реле времени циклическое ВЛ-42М1 0,1с...99ч, 24...220В 50Гц/пост., циклическое, управляющий вход, ток контактов исполнительных реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.996% | 3079.32 |  | 2799.48
A8223-80108127 | Реле времени циклическое ВЛ-43М1 0,1с...99ч, 24...220В 50Гц/пост., циклическое, управляющий вход, регулируемая пауза между включениями исполнительных реле, ток контактов реле 5А, 2п, УХЛ4 | 9.999% | 5161.44 |  | 4692.24
A8223-80108462 | Реле времени, лестничный выключатель ВЛ-33М1 1...10мин, 24...220В 50Гц/пост., задержка отключения, ток контактов исполнительного реле 16А, 1п, УХЛ4 | 9.997% | 2486.28 |  | 2260.32
A8223-76911199 | Реле времени, переключатель звезда-треугольник ВЛ-32М1 0,1с...99ч, 24...220В 50Гц/пост., переключатель звезда-треугольник для пуска электродвигателей, максимальный коммутируемый ток контактов 7А, 2п,УХЛ4 | 9.997% | 2603.64 |  | 2367
A8223-77135921 | Реле контроля напряжения РН-01Е 110В 50Гц, контроль однофазной сети по верхнему и нижнему порогам, срабатывание без выдержки времени, ток контактов исполнительного реле 8А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.996% | 2130 |  | 1936.44
A8223-77135938 | Реле контроля напряжения РН-01Е 220В 50Гц, контроль однофазной сети по верхнему и нижнему порогам, срабатывание без выдержки времени, ток контактов исполнительного реле 8А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.996% | 2130 |  | 1936.44
A8223-77135945 | Реле контроля напряжения РН-01Е 24В 50Гц, контроль однофазной сети по верхнему и нижнему порогам, срабатывание без выдержки времени, ток контактов исполнительного реле 8А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.996% | 2130 |  | 1936.44
A8223-77135952 | Реле контроля напряжения РН-01М 110В 50Гц, контроль однофазной сети по верхнему и нижнему порогам, срабатывание без выдержки времени, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 2409.36 |  | 2190.36
A8223-77135969 | Реле контроля напряжения РН-01М 220В 50Гц, контроль однофазной сети по верхнему и нижнему порогам, срабатывание без выдержки времени, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 2409.36 |  | 2190.36
A8223-80108349 | Реле контроля напряжения РН-01М 24В 50Гц, контроль однофазной сети по верхнему и нижнему порогам, срабатывание без выдержки времени, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 2409.36 |  | 2190.36
A8223-80108509 | Реле контроля напряжения РН-01М 60В 50Гц, контроль однофазной сети по верхнему и нижнему порогам, срабатывание без выдержки времени, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 2409.36 |  | 2190.36
A8223-77135976 | Реле контроля напряжения РН-02М 220В 50Гц, контроль однофазной сети по верхнему и нижнему порогам, индикация текущего значения, срабатывание без выдержки времени, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.996% | 3128.16 |  | 2843.88
A8223-77135990 | Реле контроля напряжения РН-04М 220В 50Гц, контроль однофазной сети по двум верхним и двум нижним порогам, срабатывание без выдержки времени, 4 исполнительных реле, ток контактов 5А, 1п на каждый порог, УХЛ4 | 9.999% | 3697.56 |  | 3361.44
A8223-82690781 | Реле контроля напряжения РН-04МВ2 220В 50Гц, контроль однофазной сети по двум верхним и двум нижним порогам, срабатывание с выдержкой времени на включение и отключение, 4 исполнительных реле, ток контактов 5А, 1п на каждый порог, УХЛ4 | 9.999% | 3697.56 |  | 3361.44
A8223-34122574 | Реле контроля напряжения РН-05М 110В 50Гц, возможность работы в качестве реле максимального либо минимального напряжения, срабатывание с выдержкой времени 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 2988.96 |  | 2717.28
A8223-34122581 | Реле контроля напряжения РН-05М 220В 50Гц, возможность работы в качестве реле максимального либо минимального напряжения, срабатывание с выдержкой времени 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.998% | 2988.96 |  | 2717.28
A8223-80108493 | Реле контроля напряжения РН-11М 110В 50Гц, контроль однофазной сети по верхнему и нижнему порогам, срабатывание с выдержкой времени 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2443.32 |  | 2221.2
A8223-80108318 | Реле контроля напряжения РН-11М 220В 50Гц, контроль однофазной сети по верхнему и нижнему порогам, срабатывание с выдержкой времени 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2443.32 |  | 2221.2
A8223-80108806 | Реле контроля напряжения РН-11М 24В 50Гц, контроль однофазной сети по верхнему и нижнему порогам, срабатывание с выдержкой времени 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2443.32 |  | 2221.2
A8223-34123748 | Реле контроля напряжения РН-12М 10...40В пост., 1...90мин, контроль величины напряжения в схемах автоматики систем с солнечными батареями, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 10% | 3978.24 |  | 3616.56
A8223-34124844 | Реле контроля напряжения РН-13М 10...60В пост., контроль величины напряжения в сети постоянного тока по верхнему и нижнему порогам, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.999% | 3578.76 |  | 3253.44
A8223-82690798 | Реле контроля напряжения РН-13МВ2 10...24В пост., контроль величины напряжения в сети постоянного тока по верхнему (включение исполнительного реле) и нижнему (выключение исполнительного реле) порогам, ток контактов исполнительного реле 8А, 2п, УХЛ4 | 9.999% | 3578.76 |  | 3253.44
A8223-77137895 | Реле контроля тока РТ-01Е 1-6А 50Гц, контроль превышения установленной величины тока, срабатывание без выдержки времени, питание от контролируемой цепи, ток контактов исполнительного реле 5А, 1з+1р, УХЛ4 | 9.998% | 3509.16 |  | 3190.2
A8223-34122963 | Реле контроля тока РТ-01Е В2 (исп.1) 0,3-3,7А/0,4-4,7А 50Гц К=0,8, встроенный резистор, включение при превышении установленной величины тока, срабатывание без выдержки времени, питание от сети 220В 50Гц, ток контактов исполнительного реле 5А, 1з+1р, УХЛ4 | 10% | 3110.76 |  | 2827.92
A8223-34122970 | Реле контроля тока РТ-01Е В2 (исп.2) 1-6А 50Гц К=0,83, выносной резистор, включение при превышении установленной величины тока, срабатывание без выдержки времени, питание от сети 220В 50Гц, ток контактов исполнительного реле 5А, 1з+1р, УХЛ4 | 10% | 3110.76 |  | 2827.92
A8223-34122987 | Реле контроля тока РТ-01Е В2 (исп.3) 1-6А 50Гц К=0,83, выносной резистор, выключение при превышении установленной величины тока, срабатывание без выдержки времени, питание от сети 220В 50Гц, ток контактов исполнительного реле 5А, 1з+1р, УХЛ4 | 10% | 3110.76 |  | 2827.92
A8223-80108738 | Реле контроля тока РТ-03М 0-60А 50Гц, контроль величины тока в заданном диапазоне, индикация текущего значения тока и значения питающего напряжения, задержка срабатывания 2...300с, ток контактов исполнительного реле 16А, 1п, УХЛ4 | 10% | 3948 |  | 3589.08
A8223-80108745 | Реле контроля тока РТ-04М 2-60А 50Гц, контроль превышения установленной величины тока, индикация текущего значения тока и значения питающего напряжения, задержка срабатывания 2...300с, ток контактов исполнительного реле 16А, 1п, УХЛ4 | 10% | 3948 |  | 3589.08
A8223-79682699 | Реле контроля тока РТ-05М1 0-50А пост./0-40А 50Гц, контроль превышения установленной величины тока, индикация текущего значения тока, питание от сети 12...240В пост./50Гц, задержка срабатывания 0,32...600с, ток контактов исполнительного реле 8А, 1п, УХЛ4 | 9.998% | 4417.44 |  | 4015.92
A8223-79682705 | Реле контроля тока РТ-06М1 0-5А пост./50Гц, контроль превышения установленной величины тока, индикация текущего значения тока, питание от сети 12...240В пост./50Гц, задержка срабатывания 0,32...600с, ток контактов исполнительного реле 8А, 1п, УХЛ4 | 10% | 4210.68 |  | 3827.88
A8223-02837486 | Реле контроля тока РТ-07М1 0-5А пост./50Гц, контроль превышения установленной величины тока, индикация текущего значения тока, питание от сети 12...240В пост./50Гц, задержка срабатывания 0,32...600с, ток контактов исполнительного реле 8А, 1п, УХЛ4 | 10% | 4210.68 |  | 3827.88
A8223-80108301 | Реле контроля тока двустабильное РТД-21М1 0,05...0,2А 24...220В 50Гц/пост. аналог РТД-11, РТД-12, контроль перем. тока 0,05...0,12А и пост. тока 0,05...0,2А, срабатывание без выдержки времени, при импульсном изменении тока в цепи, ток контактов 5А, 1п, УХЛ4 | 10% | 3521.4 |  | 3201.24
A8223-77947722 | Реле контроля уровня жидкости РКУ-1М 220В 50Гц, без комплекта датчиков, контроль слива и заполнения, ток контактов исполнительного реле 8А,1п, УХЛ4 | 9.999% | 2168.88 |  | 1971.72
A8223-79687502 | Реле промежуточное РП-01М-001 110В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 16А, 1п, УХЛ4 | 10% | 1879.68 |  | 1708.8
A8223-79687489 | Реле промежуточное РП-01М-001 12В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 16А, 1п, УХЛ4 | 10% | 1879.68 |  | 1708.8
A8223-79687519 | Реле промежуточное РП-01М-001 220В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 16А, 1п, УХЛ4 | 10% | 1879.68 |  | 1708.8
A8223-79687496 | Реле промежуточное РП-01М-001 24В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 16А, 1п, УХЛ4 | 10% | 1879.68 |  | 1708.8
A8223-79687540 | Реле промежуточное РП-01М-002 110В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 16А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2232.12 |  | 2029.2
A8223-79687526 | Реле промежуточное РП-01М-002 12В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 16А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2232.12 |  | 2029.2
A8223-79687557 | Реле промежуточное РП-01М-002 220В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 16А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2232.12 |  | 2029.2
A8223-79687533 | Реле промежуточное РП-01М-002 24В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 16А, 2п, УХЛ4 | 10% | 2232.12 |  | 2029.2
A8223-79687588 | Реле промежуточное РП-01М-003 110В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 3п, УХЛ4 | 10% | 2232.12 |  | 2029.2
A8223-79687564 | Реле промежуточное РП-01М-003 12В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 3п, УХЛ4 | 10% | 2232.12 |  | 2029.2
A8223-79687595 | Реле промежуточное РП-01М-003 220В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 3п, УХЛ4 | 10% | 2232.12 |  | 2029.2
A8223-79687571 | Реле промежуточное РП-01М-003 24В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 3п, УХЛ4 | 10% | 2232.12 |  | 2029.2
A8223-80109223 | Реле промежуточное РП-01М-220 110В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 2з+2р, УХЛ4 | 9.999% | 1994.76 |  | 1813.44
A8223-34124912 | Реле промежуточное РП-01М-220 12В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 2з+2р, УХЛ4 | 9.999% | 1994.76 |  | 1813.44
A8223-80109216 | Реле промежуточное РП-01М-220 220В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 2з+2р, УХЛ4 | 9.999% | 1994.76 |  | 1813.44
A8223-80109230 | Реле промежуточное РП-01М-220 24В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 2з+2р, УХЛ4 | 9.999% | 1994.76 |  | 1813.44
A8223-80108882 | Реле промежуточное РП-01М-440 110В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 4з+4р, УХЛ4 | 10% | 2721.96 |  | 2474.52
A8223-34124905 | Реле промежуточное РП-01М-440 12В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 4з+4р, УХЛ4 | 10% | 2721.96 |  | 2474.52
A8223-80108875 | Реле промежуточное РП-01М-440 220В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 4з+4р, УХЛ4 | 10% | 2721.96 |  | 2474.52
A8223-80108899 | Реле промежуточное РП-01М-440 24В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 4з+4р, УХЛ4 | 10% | 2721.96 |  | 2474.52
A8223-80108912 | Реле промежуточное РП-01М-620 110В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 6з+2р, УХЛ4 | 10% | 2721.96 |  | 2474.52
A8223-34124899 | Реле промежуточное РП-01М-620 12В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 6з+2р, УХЛ4 | 10% | 2721.96 |  | 2474.52
A8223-80108905 | Реле промежуточное РП-01М-620 220В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 6з+2р, УХЛ4 | 10% | 2721.96 |  | 2474.52
A8223-80108929 | Реле промежуточное РП-01М-620 24В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 6з+2р, УХЛ4 | 10% | 2721.96 |  | 2474.52
A8223-80108943 | Реле промежуточное РП-01М-800 110В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 8з, УХЛ4 | 10% | 2721.96 |  | 2474.52
A8223-34124882 | Реле промежуточное РП-01М-800 12В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 8з, УХЛ4 | 10% | 2721.96 |  | 2474.52
A8223-80108936 | Реле промежуточное РП-01М-800 220В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 8з, УХЛ4 | 10% | 2721.96 |  | 2474.52
A8223-80108950 | Реле промежуточное РП-01М-800 24В 50Гц/пост., максимальный коммутируемый ток контактов 8А, 8з, УХЛ4 | 10% | 2721.96 |  | 2474.52
A8223-77947777 | Реле промежуточное оптосимисторный ключ СБ-10М 160...380В 50Гц, 10А, бесконтактная коммутация нагрузки с частотой до 10Гц, управляющий вход, максимальный коммутируемый ток 10А, 1з, УХЛ4 | 10% | 3884.16 |  | 3531
A8223-80107960 | Реле температурное ТР-31Е без датчика 0...99°C 220В 50Гц, режим НАГРЕВ, гистерезис 4°C, максимальный коммутируемый ток 10А, 1з, УХЛ4 | 9.996% | 2460 |  | 2236.44
A8223-79683191 | Реле температурное ТР-31Е в комплекте с датчиком ДТ, кабель 2,5м, 0...99°C 220В 50Гц, режим НАГРЕВ, гистерезис 4°C, максимальный коммутируемый ток 10А, 1з, УХЛ4 | 10% | 3042.48 |  | 2765.88
A8223-80107991 | Реле температурное ТР-32Е без датчика +20...+119°C 220В 50Гц, режим НАГРЕВ, гистерезис 4°C, максимальный коммутируемый ток 10А, 1з, УХЛ4 | 9.996% | 2460 |  | 2236.44
A8223-79683207 | Реле температурное ТР-32Е в комплекте с датчиком ДТ, кабель 2,5м, +20...+119°C 220В 50Гц, режим НАГРЕВ, гистерезис 4°C, максимальный коммутируемый ток 10А, 1з, УХЛ4 | 10% | 3042.48 |  | 2765.88
A8223-80107984 | Реле температурное ТР-33Е без датчика -40...+59°C 220В 50Гц, режим ОХЛАЖДЕНИЕ, гистерезис 4°C, максимальный коммутируемый ток 10А, 1з, УХЛ4 | 9.996% | 2460 |  | 2236.44
A8223-79683214 | Реле температурное ТР-33Е в комплекте с датчиком ДТ, кабель 2,5м, -40...+59°C 220В 50Гц, режим ОХЛАЖДЕНИЕ, гистерезис 4°C, максимальный коммутируемый ток 10А, 1з, УХЛ4 | 10% | 3042.48 |  | 2765.88
A8223-80107922 | Реле температурное ТР-35Е без датчика -40...+119°C 220В 50Гц, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, гистерезис 4°C, максимальный коммутируемый ток 10А, 1з, УХЛ4 | 9.996% | 2460 |  | 2236.44
A8223-79683221 | Реле температурное ТР-35Е в комплекте с датчиком ДТ, кабель 2,5м, -40...+119°C 220В 50Гц, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, гистерезис 4°C, максимальный коммутируемый ток 10А, 1з, УХЛ4 | 10% | 3042.48 |  | 2765.88
A8223-82693539 | Реле температурное ТР-35Е в комплекте с датчиком ДТ-8, кабель 3м, -40...+119°C 220В 50Гц, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, гистерезис 4°C, максимальный коммутируемый ток 10А, 1з, УХЛ4 | 10% | 2735.04 |  | 2486.4
A8223-80108028 | Реле температурное ТР-35М без датчика -40...+119°C 220В 50Гц, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, силовой симисторный ключ, гистерезис 1°C, максимальный коммутируемый ток 10А, 1з, УХЛ4 | 10% | 3532.68 |  | 3211.44
A8223-79683238 | Реле температурное ТР-35М в комплекте с датчиком ДТ, кабель 2,5м, -40...+119°C 220В 50Гц, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, силовой симисторный ключ, гистерезис 1°C, максимальный коммутируемый ток 10А, 1з, УХЛ4 | 9.998% | 4115.04 |  | 3741
A8223-80108011 | Реле температурное ТР-37М без датчика -40...+119°C 24В 50Гц/пост., 220В 50Гц, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, гистерезис 4°C, максимальный коммутируемый ток 16А, 1з, УХЛ4 | 9.999% | 2768.28 |  | 2516.64
A8223-79683245 | Реле температурное ТР-37М в комплекте с датчиком ДТ, кабель 2,5м, -40...+119°C 24В 50Гц/пост., 220В 50Гц, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, гистерезис 4°C, максимальный коммутируемый ток 16А, 1з, УХЛ4 | 9.998% | 3350.64 |  | 3046.08
A8223-34129689 | Реле температурное ТР-70М без датчика -40...+125°C 80...240В 50Гц/80...300В пост., двухканальное, индикация значения температуры, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, ТЕРМОСТАТ, максимальный коммутируемый ток 8А, 1п в каждом канале, УХЛ4 | 10% | 3140.4 |  | 2854.92
A8223-79683252 | Реле температурное ТР-70М в комплекте с датчиком ДТ, кабель 2,5м, -40...+125°C 80...240В 50Гц/80...300В пост., двухканальное, индикация значения температуры, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, ТЕРМОСТАТ, максимальный коммутируемый ток 8А, 1п в каждом канале, УХЛ4 | 9.999% | 3722.76 |  | 3384.36
A8223-80108004 | Реле температурное ТР-75М без датчика -40...+125°C 24В 50Гц/пост., 220В 50Гц, индикация значения температуры, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, максимальный коммутируемый ток 16А, 1п, УХЛ4 | 9.996% | 3274.68 |  | 2977.08
A8223-79683269 | Реле температурное ТР-75М в комплекте с датчиком ДТ, кабель 2,5м, -40...+125°C 24В 50Гц/пост., 220В 50Гц, индикация значения температуры, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, максимальный коммутируемый ток 16А, 1п, УХЛ4 | 9.996% | 3857.04 |  | 3506.52
A8223-80108813 | Реле температурное ТР-77М без датчика -40...+125°C 24В 50Гц/пост., 220В 50Гц, индикация значения температуры, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, максимальный коммутируемый ток 16А, 1п, УХЛ4 | 10% | 3459.36 |  | 3144.84
A8223-79683276 | Реле температурное ТР-77М в комплекте с датчиком ДТ, кабель 2,5м, -40...+125°C 24В 50Гц/пост., 220В 50Гц, индикация значения температуры, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, максимальный коммутируемый ток 16А, 1п, УХЛ4 | 9.997% | 4041.6 |  | 3674.28
A8223-34123007 | Реле температурное ТР-78М без датчика -20...+10°C 24В 50Гц/пост., 220В 50Гц, индикация значения температуры, управление обогревом водостоков, максимальный коммутируемый ток 16А, 1п, УХЛ4 | 10% | 3459.36 |  | 3144.84
A8223-79683283 | Реле температурное ТР-78М в комплекте с датчиком ДТ, кабель 2,5м, -20...+10°C 24В 50Гц/пост., 220В 50Гц, индикация значения температуры, управление обогревом водостоков, максимальный коммутируемый ток 16А, 1п, УХЛ4 | 9.997% | 4041.6 |  | 3674.28
A8223-34129696 | Реле температурное ТР-79М без датчика -40...+125°C 80...240В 50Гц/80...300В пост., индикация значения температуры, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, максимальный коммутируемый ток 16А, 1п, УХЛ4 | 9.999% | 2928 |  | 2661.84
A8223-79683290 | Реле температурное ТР-79М в комплекте с датчиком ДТ, кабель 2,5м, -40...+125°C 80...240В 50Гц/80...300В пост., индикация значения температуры, режим НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, максимальный коммутируемый ток 16А, 1п, УХЛ4 | 9.998% | 3510.36 |  | 3191.28
A8223-34125919 | Реле температуры и влажности ТР-В-01М без датчика -40...+80°C, 0...99%, 220В 50Гц, индикация значения температуры и влажности, два канала управления, режимы НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, максимальный коммутируемый ток 8А, 1п, УХЛ4 | 10% | 4456.2 |  | 4051.08
A8223-79683306 | Реле температуры и влажности ТР-В-01М в комплекте с датчиком ДТ-В, кабель 2,5м, -40...+80°C, 0...99%, 220В 50Гц, индикация значения температуры и влажности, два канала управления, режимы НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, максимальный коммутируемый ток 8А, 1п, УХЛ4 | 10% | 5645.88 |  | 5132.64
A8223-82690774 | Реле температуры и влажности ТР-В-01МВ2 без датчика -40...+80°C, 0...99%, 220В 50Гц, индикация значения температуры и влажности, два канала управления для режима ТЕРМОСТАТ, максимальный коммутируемый ток 8А, 1п, УХЛ4 | 10% | 5570.28 |  | 5063.88
A8223-02839183 | Реле-индикатор аммиака РИА-01М в комплекте с датчиком ДАМ, кабель 2,5м, 220В 50Гц, индикация NH3 в пределах 0...100ppm, 2 канала, максимальный коммутируемый ток 8А, 1п в каждом канале, УХЛ4 | 10% | 22440 |  | 20400
A8223-02839176 | Реле-индикатор угарного газа РИУ-02М в комплекте с датчиком ДСО, кабель 2,5м, 220В 50Гц, индикация CO в пределах 0...1000ppm, 2 канала, максимальный коммутируемый ток 8А, 1п в каждом канале, УХЛ4 | 10% | 12540 |  | 11400
A8223-34126466 | Реле-индикатор углекислого газа РИУ-01М без датчика 220В 50Гц, индикация CO2 в пределах 0...5000ppm, 2 канала, максимальный коммутируемый ток 8А, 1п в каждом канале, УХЛ4 | 10% | 4443.12 |  | 4039.2
A8223-79683313 | Реле-индикатор углекислого газа РИУ-01М в комплекте с датчиком ДУ, кабель 2,5м, 220В 50Гц, индикация CO2 в пределах 0...5000ppm, 2 канала, максимальный коммутируемый ток 8А, 1п в каждом канале, УХЛ4 | 10% | 9348.6 |  | 8498.76
A8223-78096597 | Сигнализатор тревог СТ-01М1 24...220В 50Гц/пост., наличие звукового, светового сигнала оповещения и исполнительное реле, максимальный коммутируемый ток контактов 5А, 1п, УХЛ4 | 10% | 2538.12 |  | 2307.36
A8223-34129566 | Сигнализатор тревог СТ-02М 80...240В 50Гц/80...300В пост., наличие звукового, светового сигнала оповещения при снижении изоляции ниже 50кОм, исполнительное реле, максимальный коммутируемый ток контактов 5А, 1п, УХЛ4 | 9.997% | 3118.68 |  | 2835.24
A8223-02834331 | Сигнализатор тревог СТ-11М1 12...240В 50Гц/пост., наличие трех световых сигналов оповещения, УХЛ4 | 9.997% | 2879.76 |  | 2618.04
A8223-77946909 | Удлинение кабеля за 1м (для температур до 100°C) | 9.742% | 45.96 |  | 41.88
A8223-77946916 | Удлинение кабеля за 1м (для температур свыше 100°C) | 9.948% | 100.8 |  | 91.68
A8223-80095250 | Фильтр помех ФП-1, подавление помех при коммутации индуктивных нагрузок, таких как пускатель, электромагнит, электроклапан | 10% | 174.24 |  | 158.4

## Добавлены
Новые позиции
Исходный файл 20241210-rele.xls (25.11.2024) → Новый файл 20250101-rele.xls (25.12.2024)
Артикул | Наименование | Цена
= Ничего не добавлено =

## Удалены
Исключенные позиции
Исходный файл 20241210-rele.xls (25.11.2024) → Новый файл 20250101-rele.xls (25.12.2024)
Артикул | Наименование
= Ничего не удалено =

## Наименования
Коррекция наименований
Исходный файл 20241210-rele.xls (25.11.2024) → Новый файл 20250101-rele.xls (25.12.2024)
Артикул | Наименование
A8222-77135105 | Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11Е 100В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 2п, УХЛ4
Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11Е 100В 50Гц задержка срабатывания 0,1...10с, ток контактов исполнительного реле 5А, 1з+1р, УХЛ4